| Опросный лист на насосные установки в блок-боксе «Спрут-БМС» |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Наименование объекта |  |
|  | Район строительства: |
|  | Сейсмичность района строительства: |
|  | Желаемое климатическое исполнение контейнера: |
|  | Степень огнестойкости контейнера: |
|  | Забор воды из: |
|  | Минимальное давление Р1min м Максимальное давление Р1max м | NPSH системы м |
|  | В комплект поставки входит резервуар для противопожарного запаса огнетушащего вещества: |
|  | Требования для резервуара: |  |
|  | Наименование установок, входящих в состав блочно-модульного сооружения: |
|  | Требуемый напор насосной установки (без учета гор. водопровода) м Требуемый расход насосной установки м3/ч Минимальный расход насосной установки м3/ч Статический напор м Требуемый напор жокей насоса м Требуемый расход жокей насоса м3/ч Дополнительные требования: | Требуемый напор при режиме ХВС м Требуемый расход при режиме ХВС м3/ч Статический напор при режиме ХВС м При совмещенном режиме ХВС+ВПВ необходимо дополнительно указать следующие параметры: Требуемый напор при режиме ВПВ м Суммарный расход ХВС+ВПВ м3/ч Статический напор при режиме ВПВ м Дополнительные требования: | Тип, кол-во и диаметр водосигнальных клапанов: | Тип установки (спринклерная, дренчерная, пеногенераторы, лафетные стволы) Требуемая производительность по растворе пенообразователя: min: м3/ч max: м3/ч Количество направлений пенного пожаротушения: Диаметр трубопровода на линии установки системы дозирования: мм Процент дозирования (1,3,6): % Схема подачи огнетушащего вещества (тупиковая/кольцевая): Кол-во и объем емкости для хранения пенообразователя (если необходимо): Дополнительные требования: |
|  | Наличие в блок-боксе устройства для проверки проектного расхода огнетушащего вещества: |
|  | Наличие в блок боксе головок для подключения пожарных машин: |
| 10. | Предложения по схеме и компоновке внутри блок-бокса (при наличии приложить гидравлическую схему, указать вывод коллекторов в пол или стены и т.д): |
| 11. | Дополнительные требования/ пожелания: |
| 12. | Планируемые сроки поставки: |
| 13. | Дополнительные услуги: |